招　标　文　件

项目名称：环生院实验中心安全设施设备改造

项目编号：        2019-ZB-XC015

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校   环生院实验中心安全设施设备改造  项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2019-ZB-XC015。

- 项目名称：环生院实验中心安全设施设备改造。

- 项目地点：江苏开放大学应天校区（应天大街832号）。

- 供货期：20天。

- 项目预算： 15.15 万元人民币。

- 免费质保期：自调试验收日起叁年。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

有意投标的投标人请在2019年5 月6 日下午16：00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“环生院实验中心安全设施设备改造”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

### 1.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

- 由投标人自行现场勘查。

请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的招标采购项目中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

地址：南京市应天大街832号 江苏城市职业学院（应天校区）。

联系人：谢老师。

联系电话：13951887500。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

### 1.4招标文件获取

即日起，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.5 投标文件递交

截止时间：2019年5月7日（星期 二 ）下午14：30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.6 开标时间及地点

开标时间：2019年5月7日（星期 二 ）下午14：30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏。

### 1.8 联系方式

1、技术咨询：

联系人：谢老师

联系电话： 13951887500

2、招标事务：

联系人：李老师

电  话：025-86265605

邮  编：210036

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

- 投标函及开标一览表

- 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册后包装于一个密封袋内，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标报价为一次性报价方式，包括产品设计费、制作费、安装费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、本次招标采用 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3、评分规则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 根据投标文件提供的打“*”项的设备技术参数是否符合招标文件要求打分，全部符合要求的，得20分；有一项不符合扣4分，扣完为止。 | 20 |
| 2.2 |  | 根据投标人提供材料设备的品牌、型号的先进性、合理性、配套性打分， 优10分，良7分，一般3分，差1分，没有标注品牌或生产厂家不得分。 | 10 |
| 3 | 合同业绩 | 依据投标人提供的2015年1月1日至今承担该招标文件清单中所列实训设备相似项目的成功案例合同打分，每一个有效案例5分，最高15分。 | 15 |
| 4 | 陈述答辩 | 投标人针对该招标文件清单中所列实训设备建设方案，进行陈述和答辩（3分钟以内）。 优15分，良11分，一般8分，差4分。 | 15 |
| 5.1 | 服务质保 | 根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、在南京有无本地化服务等）打分， 优6分，良4分，一般2分，差1分，没有不得分。 | 6 |
| 5.2 |  | 质保期三年不得分，每增加一年得2分，最多得4分。 | 4 |

4、评标结束后，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5投标保证金

无。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人做出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.9付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的产品，到货验收合格，采购人将在合同约定时间内付清货款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、学校不提供预付款，本次采购的货物需按照采购人的需求，分批次交货和付款。服务全部完成，货物运到采购人指定的地点，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付单据金额的 95 %；余款5%作为质保金，一年后一次性付清。

第三部分  项目需求

3.1采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 实验室用气设施设备改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道 TUBE | 1/4"外径,不锈钢316L BA材质， ∅6.35X0.89mm | m | 198 | YT或同等 |
| 2 | 二级阀面板 | 1.球阀开关1/4" 2.独立调压阀调节压力1/4" 3.独立压力表显示 4.含压力表接头1个，1/4"*1/4"压力表三通1个，1/4"NPT，面板1块，固定合金管夹 | 个 | 10 | Lano定制 |
| 3 | 转换接头 | 1/4"外径,不锈钢 | 个 | 56 | Lano定制 |
| 4 | 球阀 | 1/4"外径,不锈钢材质 1000PSI | 个 | 26 | Lano定制 |
| 5 | 三通 | 1/4"*1/4"外径,不锈钢材质 | 个 | 34 | Lano定制 |
| 6 | 末端转换接头 | 根据仪表台气体定制 | 只 | 17 | Lano定制 |
| 7 | 高压软管 | 通径6.35,不锈钢外网内寸铁夫龙,长1000mm | 根 | 13 | Lano定制 |
| 8 | 钢瓶接头 | G5/8 | 只 | 9 | Lano定制 |
| 9 | 钢瓶接头 | W21.8 | 只 | 3 | Lano定制 |
| 10 | 钢瓶接头 | 钢瓶架 | C2H2 | 4 | Lano定制 |
| 11 | 一级阀面板 | 1/4"外径，NPT接口，减压阀 P1=200bar P2=10bar，Q=10Nm³/h | 个 | 7 | Lano定制 |
| 12 | 高压球阀 | 1/4"外径,不锈钢材质，3000PSI | 个 | 25 | Lano定制 |
| 13 | 阻火器 | 1/4"LOK进出口,不锈钢阀体. | 只 | 7 | Lano定制 |
| 14 | 泄漏报警 | H2、C2H2 | 套 | 3 | Lano定制 |
| 15 | 远程监控系统 | H2、C2H2 | 套 | 3 | Lano定制 |
| 16 | 钢瓶固定架 | 定制 | 套 | 13 |  |
| 17 | 气瓶室开门+防爆门 | 含墙体砸门洞 修砌 | 项 | 1 |  |
| 18 | 气瓶室排风系统 | 气瓶室房间直排风 | 项 | 1 |  |
| 19 | 设备改造 | 精密仪器辅助工艺管线系统设施 | 套 | 1 |  |
| B 室外紧急喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急喷淋装置 | 烤漆材质 | 套 | 2 | 含水路 |
| C 实验室安全辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 园艺防护面罩（丝网全面罩） | 0.1CM孔径铁网 阻挡草木飞屑 | 个 | 12 |  |
| 2 | 反光背心 | 针织布、荧光黄，尺码L/XL/XXL | 件 | 40 | （尺码L 20件；XL 10件；XXL 10件） |
| 3 | 塑料路锥 | 黄黑斜纹，空白无字 | 个 | 12 |  |
| 4 | 隔离线 | 100米/盘 | 盘 | 6 |  |
| 5 | 盒装安全施工警示带 | 黄白色，字样“注意安全”，100米/盒 | 盒 | 6 |  |
| 6 | 加厚耐磨防尘服 | 深蓝色 | 件 | 40 | （尺码M 10件；L 10件；XL 10件；XXL 10件） |
| 7 | 3m透明护目镜 | 白色,1621AF防雾款+5只耳挂式口罩 | 个 | 6 |  |
| 8 | 戴式防尘透气面具 | 白色 | 个 | 5 |  |
| 9 | 防毒防尘面具 | 主体+2个3#消毒盒+2片滤棉+2个滤盒盖 | 个 | 3 |  |
| 10 | 实验室白大褂 |  | 件 | 20 |  |
| 11 | 蓝色工作服 |  | 件 | 1 |  |
| D 实验室楼层监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像头半球 | 采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920*1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,音频异常侦测的侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 支持音频1入1出，报警2入2出，SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装，支持12V电源返送 支持IP67,IK10防护等级 | 台 | 24 | 大华、海康 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 支持32路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出，支持开关量输入输出模式 支持2个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持一键添加摄像机显示监控画面 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持大华乐橙云功能 | 台 | 1 | 大华、海康 |
| 3 | 企业级硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 4 | 大华、海康 |
| 4 | 监控大屏 | 43寸 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机柜 | 1米 | 台 | 1 |  |
| 6 | 16口POE千兆交换机 |  | 台 | 2 | TP-LINK、华三 |
| 7 | 六类网线 |  | 箱 | 8 | 凯图 |
| 8 | 安装调试 | 所有设备升级、安装调试并培训 | 项 | 1 |  |

备注：

- 投标人必须严格按照所提供的仪器采购清单进行报价。

- 为了保证项目的实施，需提前现场考察，以现场考察签到为准，否则视为无效投标。

### 3.2 技术要求

- 3.2.1实验室用气设施设备改造要求：

（1）用气设施设备改造包含6种气体的供气管路

氮气（N2）：钢瓶组2瓶气体供气，纯度大于99.999%；

空气（Air）：钢瓶组2瓶气体供气，纯度大于99.999%；

氩气（AR）：钢瓶组2瓶气体供气，纯度大于99.999%；

氢气（H2）：钢瓶组2瓶气体供气，纯度大于99.999%；

乙炔（C2H2）：钢瓶组2瓶气体供气，纯度大于99.96%；

氧气（O2）：钢瓶组2瓶气体供气，纯度大于99.99%；

*（2）气源区气瓶连接的配套装置

可燃性气体：

1)实验室气瓶间的所有气体的双钢瓶切换，调压设备。

2)气体在汇流排中配置排空，以防止残留有毒有害气体的溢出，在排空装置主管路上加装防爆逆止阀（阻火器）和单向阀，以确保供气安全。

3)气体监控/侦测系统：H2、C2H2配置泄漏报警器，保证供气安全；

*（3）管路技术要求

1、所有气体管路必须由高质量、完全退火型的优质的无缝不锈钢管SS-316L(BA)组级，污染后的管道配件禁止使用。

2、本方案气体主管道的为1/4"，管路末端逐渐过渡到直径为1/4"。

3、每组设备终端都有单独的控制阀和调压装置以便于观察使用压力，控制阀和调压装置安装于实验室内便于使用者观察和操作的地方。

4、用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。

5、气体管路支架间隔不大于1.5米，根据内径最小的气体管路确定支撑距离。

6、所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。

7、管道的连接除与设备、阀门等一些必要的卡套连接外，所有气体均采用全自动数码无缝焊接连接。

*（4）产品材质要求

- 管路： 统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，管道内外抛光，脱油脱脂，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要符合BA级；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.89mm ,管壁的厚度不得减小（套管除外）。

- 球阀：统一采用不锈钢球阀，工作压力不小于2MPa。

- 手动切换：其具备如下功能：

a)切换功能(当一侧的气瓶组气体用完后，关闭输送阀同时打开另外一侧的气瓶组保证连续供气)；

b)紧急排空功能(当气体超压时，排空阀会自动将超出的压力释放)；

c)气体通过时，能满足纯度99.999%的输出；

d)满足进气压力:最大200bar，出气压力 10bar。

- 二级减压阀

a)气体通过时，能满足纯度99.999%的输出；

b)满足进气压力:进气压力:最大20bar，出气压力: 0-1/3/10bar 。

- 不锈钢管的焊接质量要求

不锈钢管采用微处理控制TIG电源和全封闭式焊头进行的全自动焊，焊接质量要求如下：

a)不锈钢管的焊接两管端必须垂直于管中心轴线；端面平整光滑、无毛刺；对口不得有间隙；应无错边。即使有错边：直径等于和小于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的10%；直径大于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的15%。

b)不锈钢管的焊接质量为自熔全焊透焊缝，管内外焊缝平整光滑，焊波整齐美观。

c)焊缝如有凹凸部分，最多不准超过管壁厚度的10%。

d)不锈钢管焊焊缝应焊趾整齐，焊波均匀，焊缝宽度一致，焊缝如有宽窄，应不超过±0.008英寸（即：±0.2mm）。管内焊缝表面宽度为外缝表面宽度的60%左右。

e)不锈钢管内焊缝及热影响区不应有氧化变色。

f)不锈钢管内、外焊缝表面不准有气孔、裂纹等任何焊接缺陷。

g)不锈钢管焊缝的波纹圆弧线清楚，内外焊缝平整光滑。

- 不锈钢管的安装

a)不锈钢管的安装现场应整洁干净。安装人员必须戴洁净手套。

b)不锈钢管的支架材质、型号规格和设置距离，按技术方案图纸规定和要求执行。管卡环必须套上聚乙烯管。不锈钢管与支架之间应填3-4mm的聚乙烯板。

c)不锈钢管搬运及起吊时，不准与碳钢接触、碰撞、磨擦。在某些（如厂区管道等）场合安装的不锈钢管，在预制、安装过程中，可不拆或少拆其外包装塑料袋，以利于保护管子。到交工前拆掉包装塑料袋。

d)所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，确保在安装前才将塑料套拆封，并除去塑料盖，以保证管道不被灰尘污染。

e)铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，应采用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口处毛刺。

f)所有螺纹连接处应采用密封带密封。

g)所有调节阀固定面板、所有出口点及所有管道上，都应贴设有对应气体的成分及浓度的气体标头。

h)所有系统部件安装完毕后，应用99.99%的高纯氮气进行六小时的吹扫，吹扫时边敲打管壁，让管内壁粉尘颗粒脱落，以保证系统内部清洁。

i)吹扫完毕后，用99.99%的高纯氮气进行检漏保压测试，测试压力应为工作压力的1.15倍。

（5）高纯气体管路系统的检测

针对以上情况及实际工作压力，依据《国家工业管道安装及验收规范》（GB50235-2010），《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2010）等有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：

*1.强度实验：在管道系统中充入高纯N2(99.999%),达1.15倍工作压力后，保持此压力如果30分钟内压力不降为合格。

*2.严密性实验：在管道系统中充入高纯N2(99.999%),达1.05倍工作压力后，保持此压力如果24小时内压力不偏差0.5%/h为合格，且三小时内不出现同向偏离。

以上均合格则视为整体系统验收合格。

### 3.2.2实验室楼层监控系统要求：

- 施工结束后提供项目图纸。

- 服务响应：2小时到达现场。

- 服务年限：3年。

### 3.3施工周期及风险责任

1、中标人接采购方通知后，20日内安装调试完毕。

2、在未交货验收之前，卖方应承担产品的全部风险责任。

### 3.4验收标准及要求

1、供方应严格按照招标文件的有关规定和投标文件承诺提供合格的产品。

2、每项产品均应有出厂检验合格证，有安装使用说明书和保修卡。

3、设备初验收发现质量问题或与招标文件不符，中标人负责免费退换，并承担相关费用。设备安装完毕后，经有关专家验收，发现设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担；给采购人造成损失的，同时赔偿相应损失。

4、设备的到货验收包括：数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

5、验收标准：符合国家相关政策法规标准，符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其它指标；设备经调试，运行正常。

6、中标方自行承担中标后至交验合格期间的市场价格调整风险。

7、需方提供设备保管场所。

8、提供设备免费保修期为调试验收日起不少于36个月。

### 3.5售后服务

1、应积极配合使用单位进行现场安装、调试，免收一切费用，直至用户满意。

2、中标人负责使用单位维护人员的免费技术培训，并提供相关支持资料。

3、保修期内除人为、自然灾害（地震、洪水等）损坏外，需全部免费保修。保修期满后只收取被损坏原件的成本费。

4、服务响应时间：保证在1小时内响应故障通知，并保证在2小时维修到位，如遇配件更换3天之内到位，以确保设备正常使用。

### 第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏开放大学合同专用条款

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号 2019-ZB-XC015 的环生院实验中心安全设施设备改造项目学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：      无       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的      %；

3、第二次付款：质保期满一年后无质量问题付清尾款。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证：在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）招标文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

甲方：江苏开放大学 （盖章）

地址： 江东北路399号

法定（授权）代表人：

二〇一  年    月    日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一  年    月    日

户名：

开户银行：

账号：

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物 生产者及产地 |  |

日期：       年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

三、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投设备的质保期、保修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

四、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：

我           （姓名）系           （投标单位名称）的法定代表人，现授权        （单位名称）的         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

技术偏离表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年    月    日

项目清单及分项报价表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：