招　标　文　件

项目名称：  轨道交通技术测量仪器

项目编号：    2018-ZB-XC053

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校   轨道交通技术测量仪器  项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2018-ZB-XC063。

- 项目名称：轨道交通技术测量仪器。

- 项目地点：江苏开放大学应天校区（应天大街832号）

- 供货及工期：供货期30天。

- 项目预算：19.9万元人民币。

- 免费质保期：自调试验收日起不少于一年。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

有意投标的投标人请在2018年9月19 日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到296049516@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“轨道交通技术声波检测仪”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

### 1.4 招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.5 现场勘查

不组织现场勘查。

### 1.6 投标文件递交

截止时间：2018年 9月 20日（星期四 ）下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7 开标时间及地点

开标时间：2018年 9月 20日（星期四 ）下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.8 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏。

### 1.9 联系方式

1、技术咨询：

联系人：嵇老师

联系电话： 17366017277/ 025-86496531

2、招标事务：

联系人：李老师

电  话：025-86265605

邮  编：210036

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2 投标文件要求

招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受。

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1 投标文件的一般构成

- 投标函及开标一览表

- 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表（清单上须标注设备采用品牌）

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、安装及施工方案

8、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2 投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3 投标报价要求

- 投标报价为一次性报价方式，包括设计费、制作费、设备费、安装费、运输费、调试费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、人工服务及相关的各种税金等全部费用。

- 报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4 现场勘查

不组织现场勘察。

### 2.5 评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。如合格投标人少于三家，则本次招标无效。

2、评标工作小组根据下列评审标准进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 根据投标文件提供的设备技术参数是否符合招标文件要求打分， 全部符合要求的，得20分，一项不符合扣5分，扣完为止。 | 20 |
| 2.2 |  | 根据投标人提供材料设备的品牌、型号的先进性、合理性、配套性打分。 优10-7分，良6-4分，一般3-1分，没有标注品牌或生产厂家不得分。 | 10 |
| 3 | 业绩 | 依据投标人提供的2015年1月1日至今承担轨道交通技术测量仪器相同或相似项目的成功案例合同，每一个有效案例5分，最高15分。 | 15 |
| 4 | 陈述 答辩 | 投标人针对我校轨道交通技术钻孔电视成像仪建设方案，进行陈述和答辩（3分钟以内）。 优15-11分，良10-6分，一般5-1分。 | 15 |
| 5.1 | 服务 及质保 | 根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、在南京有无本地化服务等）打分。 优6-5分，良4-3分，一般2-1分，没有不得分。 | 6 |
| 5.2 |  | 质保期一年不得分，每增加一年得2分，最多得4分。 | 4 |

- 评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.6 投标保证金

无

### 2.7 投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后30日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.8 无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.9 合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.10 付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、合同签订后，支付合同价的30%，货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同价的65% ，尾款5%作为质保金一年后一次性付清。

### 第三部分  项目需求

### 3.1 项目概况

目前我校建筑工程学院成立城市轨道交通工程专业，为有效开展教学活动，现需采购一批轨道交通实训设备。

### 3.2 采购内容及要求

- 采购内容

本次仪器采购清单如下：

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 型号/主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔电视成像仪 | 台 | 1 | 钻孔电视成像仪 |
| 2 | 声波检测仪 | 套 | 1 | 基桩超声波CT成像测试仪 |
| 3 | 活动式垂直测斜仪 | 台 | 1 | 30m |

1、钻孔电视成像仪

产品用途：

- 桩基钻孔取芯验证，观察混凝土内空洞、裂隙、离析等缺陷的位置及程度

- 观测预应力管桩桩内的各种异常和缺陷, 查看接头情况，定量分析桩身质量：破碎面积，断裂及裂缝位置、长度、宽度及走向等

- 观测钻孔中地质体的各种特征及细微构造，如地层岩性、岩石结构、断层、裂隙、夹层、岩溶等，编录地质柱状图

- 观察地下管道内容物，定量分析管道质量：破碎面积，断裂及裂隙位置、长度、宽度及走向等

符合规范：

《基桩孔内摄像检测技术规程》（CECS 253:2009）

技术特点：

- 现场边采集边保存的方式，采集完成后图像同步拼接完成；

- 图像与结果显示采用“所视即所得”的模式，显示与打印结果完全一致；

- 可显示平面展开图，立体柱状图。立体柱状图可360度连续旋转；

- 探头采用不锈钢外壳，钢化光学玻璃探头罩；

- 具有双摄像机模式、侧面焦距可变，并能实时、清晰的观察孔壁信号输出图片以及视频；

- 采用数字高清摄像机，成像清晰度可达到1080p；

- 无线方式操控主机，无线操控距离可达30m；

- 配备可拆卸电池，有效保障现场测试时间。

性能指标：

| 钻孔电视成像仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控模式 | 笔记本电脑无线控制 | 供电方式 | 锂电池 |
| 主控系统 | Windows7及以上 | 续航时间 | ≥10小时 |
| 摄像机像素 | 200W像素 | 主机尺寸 | 250X180X70 mm |
| 图像分辨率 | 1920*1080 | 主机重量 | 1.8kg |
| 视频帧率 | 25帧/秒 | 探头外径 | 60mm、98mm |
| 工作电压 | 7.4V±10% | 探头承压 | 3MPa |
| 适应孔径 | Φ60mm~Φ400mm | 最大提升速度 | 10m/min |
| 方位角矫正 | 有 | 最大测试孔深 | 300m |

标准配置：

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔电视成像仪主机 | 一台 |
| 2 | 60型探头 | 一个 |
| 3 | 通讯数据线 | 一条 |
| 4 | 三角架 | 一个 |
| 5 | 提升计数器及连线 | 一套 |
| 6 | 100米手动绞车 | 一台 |
| 7 | 固定扳手 | 一个 |
| 8 | 高档仪器箱 | 一个 |

2、声波检测仪

产品用途：

- 基桩声波透射法层析成像检测

- 基桩声波透射法完整性检测

- 混凝土裂缝深度检测

- 混凝土超声回弹综合法强度检测

- 地质勘察岩体纵波波速测试

- 隧道岩体松动圈检测

- 非金属材料动弹性力学参数测试

- 地下连续墙完整性检测

符合规范：

《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）

《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）

《铁路工程基桩无损检测规范》（TB 10218-2008）

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02:2005）

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21:2000）

《铁路工程结构混凝土强度检测规程》（TB 10426-2004）

《广东省建筑地基基础检测规范》（DBJ 15-60-2008）

《Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundation by Ultrasonic Crosshole Testing》（ASTM D6760-16）

技术特点：

- 超大高清液晶屏显示，内置高性能双核处理器；

- 最大一次提升采集4管18个剖面（6平测及12斜测），整桩缺陷大小、范围及具体位置判断实时显示；

- 配备专业桩基三维CT成像软件，可对测试结果生成各类三维动态图，缺陷定位准确，可对取芯等后续补充验证提供重要依据；

- 自动计数提升装置连接方便、快捷，最大提升速度可达60 m/min；

- 仪器采用工程塑料机壳，结构牢固，重量轻，美观耐用；

- 采用进口接插件，整机防水设计；

- 可拆卸锂电池，支持座充，可另配备用电池，保证野外工作不间断；

- 提升深度最小分辨率 1cm；

- 采用嵌入式系统，开关机快速，抗病毒侵扰。

性能指标：

| 主控形式 | 低功耗嵌入式系统 主频：1GHz 内存：512M | 发射通道 | 四个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样方式 | 通道复用自发自收 | 接收通道 | 八个 |
| 显示模式 | 12.1寸高亮度真彩液晶屏 | 一次提升测试剖面 | 十八个剖面 |
| 操作方式 | 触摸屏 | 频带宽度 | 1～500kHz |
| 储存模式 | 16G电子硬盘 | 声幅准确度 | ≤3% |
| 通讯方式 | 有线通讯 | 声时准确度 | ≤0.5% |
| 深度计数方式 | 自动计数 | 接收灵敏度 | ≤10μV |
| 扫描速度 | 层析成像检测≥10次循环/秒 声波投射法检测≥20次循环/秒 | 道间串扰 | ≤1/400 |
| 触发方式 | 信号触发 | 数据导出 | USB |
| 采样间隔 | 0.1～200μS | 数据上传模式 | Wifi |
| 记录长度 | 0.5～4k | 工作温度 | -20～+55℃ |
| 发射电压 | 500V/1000V可调 | 供电模式 | 可拆卸锂电池≥7h |
| 动态范围 | ≥100dB | 外形尺寸 | 340×270×73mm |
| 增益精度 | 0.5dB | 重量 | 2.0kg（含锂电池） |
| 提升装置 |  |  |  |
| 提升装置连接方式 | 有线/无线 | 最小测点间距 | 1cm |
| 无线传输距离 | 30m | 最大提升速度 | 1.0m/s |
| 无线工作时间 | ≥20h | 记数方式 | 双向计数 |

标准配置：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基桩多跨孔超声波自动循测仪 | 1 |  |
| 2 | 双发双收跨孔声波换能器 | 4 | 100m |
| 3 | 一发一收跨孔换能器 | 4 | 100m |
| 4 | 提升计数器 | 1 | V5.0 |
| 5 | 电源充电器 | 1 | 8.4V 5A |
| 6 | 夹心式纵波平面声波换能器 | 2 | 50kHz |
| 7 | 平面换能器连接电缆 | 2 | 5m |
| 8 | 管口滑轮 | 4 | 红、黄、黑、绿 |
| 9 | 黄色手提箱 | 1 | 主机箱 |
| 10 | U盘 | 1 |  |
| 11 | 触摸笔 | 1 |  |
| 12 | 三角架 | 1 |  |
| 13 | 超声波CT成像软件（带加密狗） | 1 |  |
| 14 | 深度计数器连接电缆 | 1 | 10米 |
| 15 | 声波绕线盘 | 4 | 单管 |
| 16 | 声波绕线盘 | 4 | 双管 |
| 17 | 黄色手提箱 | 1 | 配件箱 |

3、活动式垂直测斜仪

产品用途：

广泛用于观测土石坝、建筑物基坑、堤防、地下建筑、港务工程等土地内部的水平位移及其基础沉降量变化。对于港口、码头、地铁、高层建筑等工程是一种必要的精密测量仪器。

性能指标：

| 活动式垂直测斜仪 |  |
| --- | --- |
| 标称量程 | ±30 |
| 分辨率 | 2.8" |
| 线性度 | 0.02%FS |
| 重复性 | 0.003%FS |
| 工作温度 | -20℃～+50℃ |
| 耐水压 | 1.5MP |

- 采购要求

投标人必须严格按照所提供的仪器采购清单进行报价。

### 3.3 技术要求

投标设备中各仪器的主要性能、参数，不低于3.2所列采购清单的型号/主要参数。

### 3.4 施工周期及风险责任

合同签订后支付定金，中标人接采购方通知后，30日内安装调试完毕。

在未交货验收之前，卖方应承担产品的全部风险责任。

### 3.5 验收标准及要求

1、供方应严格按照招标文件的有关规定和投标文件承诺提供合格的产品。

2、每项产品均应有出厂检验合格证，有安装使用说明书和保修卡。

3、设备初验收发现质量问题或与招标文件不符，中标人负责免费退换，并承担相关费用。设备安装完毕后，经有关专家验收，发现设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担；给采购人造成损失的，同时赔偿相应损失。

4、设备的到货验收包括：数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

5、验收标准：符合国家相关政策法规标准，符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其它指标；设备经调试，运行正常。

6、中标方自行承担中标后至交验合格期间的市场价格调整风险。

7、需方提供设备保管场所。

8、提供设备免费保修期为调试验收日起不少于12个月。

### 3.6 售后服务

1、应积极配合使用单位进行现场安装、调试，免收一切费用，直至用户满意。

2、中标人负责使用单位维护人员的免费技术培训，并提供相关支持资料。

3、保修期内除人为、自然灾害（地震、洪水等）损坏外，需全部免费保修。保修期满后只收取被损坏原件的成本费。

4、服务响应时间：保证在4小时内响应故障通知，并保证在48小时维修到位，如遇配件更换5天之内到位，以确保设备正常使用。

### 3.7 其他要求

1、本招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效应。

2、采购、安装施工工程中的未尽事宜原则上应包含在工程报价中。

3、安装过程中，要及时向招标单位工程负责人说明施工方案，征得同意后方可施工。

4、工程总体要本着经济、合理、美观、耐用的原则，性价比要高，整体设计要合理。

### 第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏开放大学合同专用条款

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号 2018-ZB-XC053 的 轨道交通技术测量设备 项目学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：      无       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的      %；

3、第二次付款：质保期满一年后无质量问题付清尾款。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证：在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）招标文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

甲方：江苏开放大学 （盖章）

地址： 江东北路399号

法定（授权）代表人：

二〇一  年    月    日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一  年    月    日

户名：

开户银行：

账号：

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物 生产者及产地 |  |

日期：       年    月    日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

- 资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，法人代表授权书）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、采购人根据采购项目的特殊要求规定的其他资质要求证明。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

四、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投设备的质保期、保修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我             （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权              （单位名称）的           （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为      号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月 	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：           年      月      日

技术偏离表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年    月    日

项目清单及分项报价表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：